Утверждаю:

Заведующая МКДОУ

«Таловский

детский сад « Ивушка»

Тарумовскогорайона,РД

__________М.И.Краморова

«01»_октября 2018Г

ДОРОЖНАЯ КАРТА – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения

плановой выездной  проверкиГУ  МЧС России по РД и

УправленимРоспотребнадзора по РД

на 2018-2021г.г.

| №п/п |  | Мероприятия по устранению нарушений | Срок исполнения | Объем финансирования ( примерные затраты),руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устранение нарушений выявленных ГУ МЧС по пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1 |  | Укомплектовать имеющиеся на территории пожарные щиты немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению №6 | 10.11.2018г |  |
| 2 |  | На обьекте защиты отсутствует пожарный водоем | 10.11.2018г. |  |
| 3 |  | На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта(проектно сметная документация; схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров и т.п. в соответствии с требованиями нормативно правовых актов) | 10.11.2018г. |  |
| 4 |  | При монтаже средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов, а именно: Работы по монтажу технических средств сигнализации произведены без составления проектной документацией, рабочей документацией(проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты).(п.1.1. РД 78.145-93) Не обеспечена требуемая пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики,должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки(п.13.14.7СП 5.13130.2009) Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332*3*22 с низким дыма и газовыделением или не содержащих галогенов (п. 4.1. СП 6.13130.2009) | 10.11.2018Г |  |
| Общая стоимость устранения данных нарушений по проектно -сметной документации |  |  |  | 90.000 |
| Устранение нарушений выявленных Роспотребнадзором |  |  |  |  |
| 1 | Пищеблок не оборудован необходимым технологическим ,холодильным и моечным оборудованием |  | До 01.07.2019г | 40.000 |
| 2 | Складские помещения не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха |  | До 01.07.2019г | 1.000 |
| 3 | Стены пищеблока не облицованы глазурованной плиткой,на высоту не менее 1,5 м , что является нарушением п.5.2.СанПин2.4.1.3049-13. |  | До 01.07.2019г | 50.000 |
| 4 | Расставить кровати так , чтобы обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, п.6.13. СанПин 2.4.1.3049-13(уменьшить количество детей или приобрести четырех ярусные кровати |  | До 01.07.2019г | 25.000 |
| 5 | Теневые навесы не оборудованы деревянными полами |  | До 01.07.2019г | 12.000 |
| 6 | Приобрести для песочницы крышки, полимерные пленки или другие защитные приспособленияп.3.15 СанПин 2.4.1.3049-13. |  | До 01.07.2019г | 3.000 |
| 7 | Приобрести 3-й комплект постельного белья |  | До 01.07.2019г | 46.000 |
| 8 | Приобрести столовую и кухонную посуду в нужном количестве |  | До 01.07.2019г | 10.000 |
| Общая стоимость необходимая для устранения выявленных нарушений Роспотребнадзором |  |  |  | 187000-00 |
|  | Итого: |  |  | 277000-00 |
| Цены указаны по состоянию на 01.09.2018г. |  |  |  |  |