Утверждаю:

Заведующая МКДОУ

«Таловский

детский сад « Ивушка»

Тарумовскогорайона,РД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И.Краморова

«01»\_октября 2018Г

**ДОРОЖНАЯ КАРТА – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения**

**плановой выездной проверкиГУ МЧС России по РД и**

**УправленимРоспотребнадзора по РД**

**на 2018-2021г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | | **Мероприятия по** устранению **нарушений** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования**  **( примерные затраты),руб.** |
| **Устранение нарушений выявленных ГУ МЧС по пожарной безопасности** | | | | |
| **1** | | Укомплектовать имеющиеся на территории пожарные щиты немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению №6 | 10.11.2018г |  |
| **2** | | На обьекте защиты отсутствует пожарный водоем | 10.11.2018г. |  |
| **3** | | На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта(проектно сметная документация; схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров и т.п. в соответствии с требованиями нормативно правовых актов) | 10.11.2018г. |  |
| **4** | | При монтаже средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов, а именно:  Работы по монтажу технических средств сигнализации произведены без составления проектной документацией, рабочей документацией(проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты).(п.1.1. РД 78.145-93)  Не обеспечена требуемая пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики,должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки(п.13.14.7СП 5.13130.2009)  Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332\*3\*22 с низким дыма и газовыделением или не содержащих галогенов (п. 4.1. СП 6.13130.2009) | 10.11.2018Г |  |
| **Общая стоимость устранения данных нарушений по проектно -сметной документации** | | | | **90.000** |
| **Устранение нарушений выявленных Роспотребнадзором** | | | | |
| **1** | Пищеблок не оборудован необходимым технологическим ,холодильным и моечным оборудованием | | До 01.07.2019г | 40.000 |
| **2** | Складские помещения не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха | | До 01.07.2019г | 1.000 |
| **3** | Стены пищеблока не облицованы глазурованной плиткой,на высоту не менее 1,5 м , что является нарушением п.5.2.СанПин2.4.1.3049-13. | | До 01.07.2019г | 50.000 |
| **4** | Расставить кровати так , чтобы обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, п.6.13. СанПин 2.4.1.3049-13(уменьшить количество детей или приобрести четырех ярусные кровати | | До 01.07.2019г | 25.000 |
| **5** | Теневые навесы не оборудованы деревянными полами | | До 01.07.2019г | 12.000 |
| **6** | Приобрести для песочницы крышки, полимерные пленки или другие защитные приспособленияп.3.15 СанПин 2.4.1.3049-13. | | До 01.07.2019г | 3.000 |
| **7** | Приобрести 3-й комплект постельного белья | | До 01.07.2019г | 46.000 |
| **8** | Приобрести столовую и кухонную посуду в нужном количестве | | До 01.07.2019г | 10.000 |
| **Общая стоимость необходимая для устранения выявленных нарушений Роспотребнадзором** | | | | **187000-00** |
|  |  | |  |  |
|  | **Итого:** | |  | **277000-00** |
|  | | | | |
| Цены указаны по состоянию на 01.09.2018г. | | | | |